Чиллеры. Чиллер - это установка, используемая в центральных системах охлаждения различного промышленного оборудования. Промышленные охладители позволяют поддерживать постоянные температурные параметры. Чиллеры делятся на два основных вида: воздушные и жидкостные. Чиллер охлаждает или подогревает теплоноситель (тосол, вода или воздух) и подает его по системе трубопроводов в теплообменники или в системы охлаждения. Также чиллеры подключаются к внешним контурам систем охлаждения термопласт автоматов, экструдеров, к системе охлаждения пресс-форм и к другим потребителям. Воздушные чиллеры. Основные технические характеристики. Модель; XC~ 03ACI; XC~ 05ACI; XC~ 08ACI; XC~ 10ACI; XC~ 12ACI; XC~ 15ACI; XC~ 20ACI; XC~ 25ACI; XC~ 30ACI; XC~ 40ACI; XC~ 50ACI; XC~ 100ACI. Хладопроизводительность, Ккал/ч; 6800; 12040; 19000; 25200; 34400; 37000; 45000; 54000; 76600; 92800; 113000; 243000. Мощность, кВт; 2,5; 4,7; 7; 9; 10,2; 13,4; 18; 20,4; 26,8; 35; 40; 74. Фреон; R22. Мощность компрессора, кВт; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 1,50; 1,50; 1,50; 2,20; 7,5; 7,5; 8. Производительность насоса, л/мин; 55; 120; 120; 200; 200; 400; 400; 400; 400; 600; 600; 900. Диаметр труб для проточной воды, дюйм; 1; 1; 1.5; 1.5; 1.5; 2; 2; 2; 3; 3; 5; ррр. Мощность вентилятора, кВт; 0.25; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 1; 1; 1,5; 1,5; 3,2; 3,2; 5. Длина, мм; 1030; 1100; 1220; 1220; 1220; 1220; 1700; 1980; 1900; 2000; 2100; 3600. Ширина, мм; 680; 700; 800; 930; 930; 1050; 1100; 1160; 1200; 1200; 1300; 1800. Высота, мм; 1270; 1400; 1450; 1600; 1600; 1600; 1920; 1800; 2000; 2100; 2100; 1800. Емкость бака, л; 53; 88; 120; 200; 200; 240; 380; 600; 550. Вес, кг; 210; 290; 400; 450; 500; 550; 700; 750; 820; 980; 1600; 2800..

Опции; Перемотчик  пленок CS-А50

Автоматический Перемотчик  пленок в подачей втулок

Главные технические характеристики машины

| ширина готовых изделий | 450-600мм |
| --- | --- |
| мощность мотора | 4 киловатт |
| линейная скорость машины | 200-600м/минуту |
| Способ наложения рулона | автомат |
| диаметр главного рулона (макимум) | Ø400мм |
| ширина главного рулона (максимум) | 500 мм |
| ширина перемотанного рулона | 500мм |
| диаметр перемотанного рулона (максимум) | Ø300мм |
| габаритные размеры (длинна*ширина*высота) | 1.4*1.1*1.1м |
| Вес машины | 600 кг. |

Опции; Миксер для полимеров CL-V200

(оплачиваются отдельно по желанию)

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ

Предлагаем Вам как опцию к линии поставку смесителя предназначенного для смешивания полимеров с различными добавками и красителями, может смешивать самые различные виды сырья – гранулы, крошку, порошок и т.п.

Миксер обеспечивает высокую скорость и эффективность перемешивания.

Корпус бункера и лопасти смесителя изготовлены из нержавеющей стали, отличаются долговечностью и легко очищаются.

Устройство безопасности обеспечивает защиту оператора и самой установки.

Основные технические характеристики:

| Модель | CL-V200 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Производительность | 200 кг / 3 мин |
| Электропитание | 380V 50Hz |
| Габариты, мм | 1300×1150×1500 |
| Вес, кг | 280 |